## Calcolo rese termiche APP_1
01_Ridea_Formazione Online_LA RESA TERMICA: DIMENSIONARE CORRETTAMENTE I RADIATORI (ESEMPIO PRATICO)
1. Il cliente richiede che vengano dimensionati i radiatori presenti nelle varie stanze dell'appartamento. Notare bene. Da capire se si tratta di ristrutturazione o nuovo impianto e se, in caso di ristrutturazione, il cliente vuole mantenere gli allacci vecchi.
PRIMO PASSO: Piantina quotata dell'appartamento con localizzazione dei radiatori. Importante capire lo spazio (H e L) che i radiatori possono occupare e se sono radaitori che devono essere posizionati sotto finestra o meno.
SECONDO PASSO: Dimensionare la potenza termica NECESSARIA in ogni stanza
| POSIZIONE | H (m) | m2 (L+W) | Coeff WATT | Resa Necessaria (W)
| CAMERA MATRIM | 2.7 | 14.11 | 35 | 1333.395
| SOGGIORNO | 2.7 | 17.05 | 35 | 1611.225
| BAGNO | 2.7 | 4.26 | 45 | 517.59
| CUCINA | 2.7 | 12.07 | 35 | 1140.615
| CAMERA DOPPIA | 2.7 | 11.88 | 35 | 1122.66
TERZO PASSO: Comprendere lo spazio a disposizione per installazione radiatori (L e H) e avere indicazioni di preferenza modello da cliente
Spazio a disposizione
| POSIZIONE | H (cm) | L (cm)
| CAMERA MATRIM | 100 | 187 | NOTA BENE RADIATORE SOTTO FINESTRA
| SOGGIORNO | 270 | 104 | NESSUN LIMITE DI ALTEZZA
| BAGNO | 270 | 40 | NESSUN LIMITE DI ALTEZZA
| CUCINA | 270 | 73 | NESSUN LIMITE DI ALTEZZA
| CAMERA DOPPIA | 270 |  | NESSUN LIMITE DI ALTEZZA e LARGHEZZA
!!! | NOTA IMPORTANTE: Da capire anche se abbiamo limiti di profondità, ma solitamente l'unico modello per cui stare attenti a questa misura è l'Othello zenith prodondo 20 cm per elemento. Inoltre: ATTENZIONE !!!! Se si hanno limiti di larghezza oltre l’ingombro del radiatore si deve tenere conto dell’ingombro valvola: La larghezza totale nel caso di valvole opposte (DX – SX, ovvero valvole SOLO su un lato del radiatore) è data dalla larghezza collettore (come citato sul catalogo come larghezza -X mm specifico per ogni radiatore + ingombro totale valvola (considerare 6 cm). Nel caso di valvole opposte DX-SX (ovvero su entrambi i lati del radiatore) si deve considerare l’ingombro doppio
QUARTO PASSO: Iniziare a cercare il radiatore più adatto agli ambienti data necessità di potenza termica, spazio e preferenze del cliente
A. DIMENSIONAMENTO CON MODELLO OTHELLO PLATE
Spazio a disposizione
| POSIZIONE | H (cm) | L (cm) | Resa Necessaria (W)
| CAMERA MATRIM | 100 | 187 | 1333.395 |  | Altezza e Larghezza di ogni radiatore possono essere visti da tabella a catalogo
| SOGGIORNO | 270 | 104 | 1611.225
| BAGNO | 270 | 40 | 517.59
| CUCINA | 270 | 73 | 1140.615
| CAMERA DOPPIA | 270 |  | 1122.66
1. Camera matrimoniale. H max 1000 mm quindi consigliato interasse 800 mm con H. 890mm. Per la larghezza non si hanno problemi quindi Othello plate slim 6 elementi con resa termica 1332W
Per interasse si intende la distanza tra l’asse del tubo di mandata e l’asse del tubo di ritorno Per asse si intende il centro del tubo. Solitamente misure standard date dall'idraulico - Notare bene Se si intende cambiare i vecchi radiatori di casa e non si vogliono spostare gli attacchi è indispensabile conoscere AL MOMENTO DELL'ORDINE la posizione degli attacchi stessi ed il loro interasse per poter procedere all'ordine correttamente.
1. Soggiorno. H max 2700 mm quindiNESSUN PROBLEMA il radiatore è a tutta altezza. Per la larghezza abbiamo disponiili 1040 mm (notare bene lasciare spazio a valvole da comprendere quindi allacci se dallo stesso lato +5 cm se da entrambi +9 cm) quindi Othello plate slim 2000 mm interasse con H 2090 mm 4 elementi con resa termica 1882W. Se sovra dimensionato possiamo inserire anche un 1800 mm da 4 elementi con resa 1719W.
E cosi via…

## Tabella utilizzo veloce
Paramentri di Input
Dimensione Casa (mq) |  |  |  | 150
Altezza Soffitti (m) |  |  |  | 2.7
Coefficiente Termico (Kcal/mc) |  |  |  | 35 | Coeff termico medio (per bagni utilizzare 45W). Come indicato nella lezione in PDF questi sono coefficienti medi e il calcolo specifico deve essere fatto da professionisti. Questo file può valere per un primo studio veloce.
Potenza Singolo Radiatore (Watt) |  |  |  | 150 | Modificare questa cella in base alla resa termica di ciscun elemento dato modello ed interasse. Da catalogo per calcolare la RESA ad elemento dividere la colonna DeltaT50 con la colonna numero elementi. Per Othello zenith è già segnata la resa per elemento.
Numero Elementi/Radiatori per ogni Termosifone |  |  |  | 10
Calcolo Fabbisogno Termico
Kcal |  |  |  | 14175
Kwatt |  |  |  | 16.4443
Watt |  |  |  | 16444.3155
Calcolo Numero Termosifoni
Numero di Elementi |  |  |  | 110
Numero di Termosifoni |  |  |  | 11
Esempio di calcolo del fabbisogno termico e del numero di termosifoni per diversi metri quadri di casa
Dimensioni Casa |  | Fabbisogno Termico |  |  | Termosifoni
Metri Quadri | Metri Cubi | Kcal | Kwatt | Watt | Num. Elementi | Num. Termosifoni
50 | 135 | 4725 | 5.4814 | 5481.4385 | 37 | 4
60 | 162 | 5670 | 6.5777 | 6577.7262 | 44 | 4
70 | 189 | 6615 | 7.674 | 7674.0139 | 51 | 5
80 | 216 | 7560 | 8.7703 | 8770.3016 | 58 | 6
90 | 243 | 8505 | 9.8666 | 9866.5893 | 66 | 7
100 | 270 | 9450 | 10.9629 | 10962.877 | 73 | 7
110 | 297 | 10395 | 12.0592 | 12059.1647 | 80 | 8
120 | 324 | 11340 | 13.1555 | 13155.4524 | 88 | 9
130 | 351 | 12285 | 14.2517 | 14251.7401 | 95 | 10
140 | 378 | 13230 | 15.348 | 15348.0278 | 102 | 10
150 | 405 | 14175 | 16.4443 | 16444.3155 | 110 | 11
160 | 432 | 15120 | 17.5406 | 17540.6032 | 117 | 12
170 | 459 | 16065 | 18.6369 | 18636.891 | 124 | 12
180 | 486 | 17010 | 19.7332 | 19733.1787 | 132 | 13
190 | 513 | 17955 | 20.8295 | 20829.4664 | 139 | 14
200 | 540 | 18900 | 21.9258 | 21925.7541 | 146 | 15
Fonte: https://www.preventivone.it/blog/calcolo-termosifoni-dimensionamento/